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Video link: 
· Αγγλικά https://youtu.be/D2FbzcGe5T0
· Ισπανικά https://youtu.be/1ny9DwKeO44  
· Μαλτέζικα https://youtu.be/3vupLqaC6l0
· Δανέζικα https://www.youtube.com/embed/KN9q9mzZiZg?start=456&end=640 
· Ελληνικά https://youtu.be/S4HlecyIQjM

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς:

Η υπόθεση βασίζεται στην παρακολούθηση ενός βίντεο που ασχολείται με ζητήματα ασφάλειας:
Το βίντεο μπορεί να παρακολουθείται με δανέζικο ή αγγλικό διάλογο. Το αγγλικό βίντεο μπορεί να παρακολουθείται με υπότιτλους στα ελληνικά, μαλτέζικα και ισπανικά
Διαβάστε τις προτεινόμενες ερωτήσεις και απαντήσεις και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τι πρέπει να αναζητήσουν
Αφήστε τους συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθήσουν το βίντεο (Περίπου 3 λεπτά), είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα.
Ερώτηση
Ε1: Ονομάστε ορισμένα από τα βήματα ασφάλειας που χρειάζεστε όταν έχετε επιλέξει να εργαστείτε σε μια νεκρή (μη ηλεκτροφόρα) εγκατάσταση

Ε2: Τι πρέπει να κάνετε πριν αφαιρέσετε μια ασφάλεια;

Ε3: Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι νεκρή, αλλά γιατί είναι ακατάλληλος ο δείκτης τάσης παλαιού τύπου;
Απάντηση
A1: Απενεργοποιήστε τον αποζεύκτη, κλειδώστε τον χρησιμοποιώντας λουκέτο, βάλτε ένα σημάδι, ώστε να είναι εμφανές ότι η τροφοδοσία δεν πρέπει να επανασυνδεθεί.

Α2: Φορέστε γυαλιά ασφαλείας και χρησιμοποιήστε αφαιρέτη μονωμένης ασφάλειας

A3: Η μακριά μη μονωμένη άκρη αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας βραχυκυκλώματος και έτσι δημιουργείται ένα τόξο.
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