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Każ – Xogħol fuq elettriku mejjet
Sib il-vidjo hawn: 

· Ingliż https://youtu.be/D2FbzcGe5T0
· Spanjol https://youtu.be/1ny9DwKeO44  

· Malti https://youtu.be/3vupLqaC6l0
· Daniż https://www.youtube.com/embed/KN9q9mzZiZg?start=456&end=640 
· Grieg https://youtu.be/S4HlecyIQjM
Istruzzjoni għall-għalliem/a:
Il-każ hu bbażat fuq vidjo li fih jidhru xeni li għandhom x’jaqsmu ma’ xogħol fuq elettriku mejjet.  
Dan il-vidjo jistà jintwera kemm bi djalogu Daniż u kemm Ingliż. Il-vidjo bl-Ingliż jista’ jintwera wkoll b’sottotitli bil-Grieg, il-Malti u l-Ispanjol.

Żgura ruħek li l-parteċipanti jafu xi jridu jsibu billi taqra l-mistoqsijiet u t-tweġibiet suġġeriti.
Ħalli l-parteċipanti tal-kors jaraw il-vidjo (madwar 3 minuti) flimkien jew waħedhom.
Mistoqsijiet:
M1: Semmi xi wħud mill-miżuri tas-sigurtà li hemm bżonn tieħu meta tagħżel li taħdem fuq  sistema mejta.

M2: X’għandek tagħmel qabel ma taqla’ fuse link?

M3: Importanti li tiżgura li l-installazzjoni hi mejta, allura għaliex il-voltage indicator l-antik mhux addattat għal dan ix-xogħol?

Tweġibiet:
T1: Itfi s-swiċċ, ara li s-swiċċ ma jistax jitħaddem billi tuża katnazz, dendel tabella sabiex tiżgura li s-swiċċ m’għandux jinxtegħel.
T2:  Ilbes nuċċali protettiv u uża fuse remover insulat.

T3: It-tarf tal-ponta tal-istrument mhux insulat, għalhekk hemm ir-riskju li jsir short circuit u berqa. 
Is-sapport tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta’ din il-pubblikazzjoni ma jfissirx li hemm qbil dwar il-kontenut li jirrifletti biss il-fehma tal-awturi, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal xi użu li jista’ jsir mill-informazzjoni tal-materjal kontenut.
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